**PHỤ LỤC 3: BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC**

**Sửa chữa, cải tạo phòng tâm lý học đường**

1. **Thông tin chung**

**Về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI):**

Thông tin về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Tổ chức Cứu trợ Trẻ em quốc tế (SCI) là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Được thành lập vào năm 1919, chúng tôi hiện tại đang có mặt ở 120 quốc gia toàn cầu. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy những đột phá trong việc quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm đạt được sự thay đổi nhanh chóng và lâu dài cho các em. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Trên toàn thế giới, chúng tôi giúp trẻ em có một khởi đầu khỏe mạnh, cơ hội được học tập và được bảo vệ khỏi các mối nguy cơ gây mất an toàn. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể cho trẻ em – trong cuộc sống hàng ngày và những thời điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc sống của các em và tương lai tất cả chúng ta 2.

**Về “Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm trọng tâm tại tỉnh Lào Cai”:**

Tổ chức SCI triển khai Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm Trọng tâm (hay tên gọi khác là Chương trình Bảo trợ trẻ em) tại tỉnh Lào Cai từ năm 2013 với mục tiêu tổng thể của chương trình là “Những trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở vùng dự án đều khỏe mạnh, được học tập và trở thành những người chăm sóc, nuôi dưỡng tốt cho trẻ em sau này và đóng góp tích cực cho xã hội”. Chương trình được thực hiện tại 5 huyện thuộc tỉnh Lào Cai, bao gồm Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và Mường Khương. Chương trình bao gồm 5 hợp phần dự án: Chăm sóc và phát triển trẻ thơ (ECCD); Giáo dục cơ bản (BE), Sức khỏe và dinh dưỡng học đường (SHN), Phát triển thanh thiếu niên (AD), Bảo vệ Trẻ em (CP) và các chủ đề lồng ghép về Giới, sự tham gia trẻ em. Chương trình nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau: 1. Kết quả 1: Những trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở vùng dự án được nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên để các em phát triển khỏe mạnh. 2. Kết quả 2: Những trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở vùng dự án được lớn lên khỏe mạnh nhờ việc cải thiện các điều kiện về nước sạch, vệ sinh cũng các dịch vụ sức khỏe và dinh dưỡng học đường. 3. Kết quả 3: Môi trường học tập bền vững được xây dựng để giúp trẻ em từ 2 đến 11 tuổi phát triển toàn diện.

4. Kết quả 4: Những trẻ em dễ bị tổn thương nhất ở vùng dự án được bảo vệ khỏi tất cả các hình thức xâm hại bạo lực, các loại hình tai nạn thương tích, và được hưởng lợi từ chính sách bảo trợ xã hội và hòa nhập cho trẻ em khuyết tật.

5. Kết quả 5: Kiến thức và kỹ năng về định hướng nghề nghiệp của thanh thiếu niên dễ bị tổn thương nhất trong vùng dự án được cải thiện giúp các em có sự chuẩn bị thành công cho tuổi trưởng thành.

6. Kết quả 6: Bình đẳng giới và sự tham gia của trẻ em tại vùng dự án được tăng cường, tạo cơ hội cho các trẻ em dễ bị tổn thương nhất được tham gia một cách bình đẳng.

Từ năm 2023, Chương trình đã hỗ trợ thiết lập và vận hành bốn mô hình phòng tham vấn tâm lý học đường tại các huyện Bảo Yên và Bảo Thắng, với các trang thiết bị đảm bảo sự ấm áp, bảo mật và thân thiện với học sinh. Quá trình triển khai mô hình có sự tham gia tích cực của học sinh, tạo ra một môi trường an toàn, thân thiện và chào đón để các em có thể chia sẻ những lo lắng của mình. Sau gần 2 năm triển khai mô hình tư vấn đã nhận được phản hồi tích cực từ cả học sinh và giáo viên. Đối tác địa phương cũng đã đề nghị SCI tiếp tục mở rộng mô hình này ra các khu vực khác trong địa bàn dự án.

Trong năm 2025, Tổ chức SCI tiếp tục nhân rộng mô hình tham vấn tâm lý đến 12 trường dự án trong, đó hỗ trợ thiết lập thêm mới 6 phòng tham vấn tâm lý học đường tại trường học THCS trên địa bàn huyện Bảo Yên và huyện Bảo Thắng. Để đảm bảo các phòng tham vấn được thiết lập và vận hành đúng với các yêu cầu và tiêu chuẩn theo qui định của ngành giáo dục. Tổ chức SCI có nhu cầu tìm kiếm các nhà thầu xây lắp có đủ năng lực uy tín thực hiện gói thầu sửa chữa, cải tạo 6 phòng tham vấn tâm lý học đường tại huyện Bảo Yên và huyện Bảo Thắng trong thời gian sắp tới.

**2. Mục tiêu**

Nhà cung cấp sẽ thực hiện thi công cải tạo, sửa chữa phòng tâm lý học đường tại các đơn vị trường: Trường PTDT BT THCS Kim Sơn, Trường PTDT BT THCS Tân Tiến, Trường TH&THCS Vĩnh Yên; Trường THCS Bản Cầm, Trường THCS Bản Phiệt, THCS Trì Quang theo hồ sơ thiết kế mẫu và yêu cầu của tổ chức cứu trợ trẻ em SCI.

1. **Địa điểm thực hiện**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Trường PTDT BT THCS Kim Sơn -Bảo Hà ( xã Kim Sơn, huyện Bảo Yên cũ) 2. Trường PTDT BT THCS Tân Tiến - Nghĩa Đô ( xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên cũ) 3. Trường TH&THCS Vĩnh Yên - Nghĩa Đô ( xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên cũ) | 1. Trường THCS Bản Cầm - Phong Hải ( xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng cũ) 2. Trường THCS Bản Phiệt - Phường Lào Cai ( xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng cũ) 3. THCS Trì Quang - Xuân Quang ( xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng cũ) |

1. **Nhiệm vụ cụ thể của nhà cung cấp:**

* Nhà cung cấp sẽ thực hiện sửa chữa, cải tạo phòng tâm lý học đường cho 6 trường học nói trên theo hồ sơ thiết kế mẫu và yêu cầu của Tổ chức cứu trợ Trẻ em *(chi tiết theo file đính kèm)*
* Tiến hành bàn giao công trình đưa vào sửa dụng và bảo hành công trình theo yêu cầu
* Phối hợp với các nhà trường hưởng lợi, cán bộ Tổ chức SCI phụ trách hoạt động xây dựng để giải quyết các vấn đề bất cập có thể xảy trong quá trình thi công

1. **Kết quả mong đợi**:

* Phòng tham vấn tâm lý học đường tại 06 trường THCS được sửa chữa và hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo đúng hồ sơ thiết kế đã được tổ chức SCI phê duyệt.
* Nhà cung cấp đảm bảo 100% các vật tư, vật liệu đảm bảo chất lượng đúng thương hiệu theo hồ sơ đề xuất và/hoặc theo hợp đồng ký với tổ chức SCI.
* Nhà cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thanh quyết toán) đúng thời hạn theo hợp đồng.

1. **Thời hạn hoàn thành và kết quả đạt được:**

* Ngày bắt đầu dự kiến: 15 tháng 8 năm 2025
* Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng dự kiến: 12 tháng 9 năm 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kết quả cần dạt được** | **Ngày thực hiện dự kiến** |
| 1 | Bàn giao mặt bằng thi công | Biên bản bàn giao Mặt bằng | 15/8/2025 |
| 2 | Nhà thầu thi công | Hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế | 10/9/2025 |
| 3 | Nhà thầu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng | 11-12/9/2025 |
| 4 | Thanh toán | Hồ sơ hoàn công và HS đề nghị thanh toán | 25/9/2025 |

**7. Yêu cầu với nhà cung cấp**

* Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công trình xây dựng dân dụng tính đến thời điểm mở hồ sơ Đề xuất (số năm kinh nghiệm dựa trên bản Đăng ký kinh doanh của công ty).
* Đang hoạt động, không ở trong tình trạng bị đình chỉ hoặc tạm dừng
* Cam kết tuân theo lịch trình và thời gian làm việc của dự án (mục 6)
* Nhân sự chủ chốt: 01 kỹ sư xây dựng có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm : bằng Đại học chuyên ngành về xây dựng (Scan bản gốc hoặc bản photo công chứng).
* Thời gian tiến độ thi công không vượt quá 22 ngày.

**8. Báo cáo**

* Nhà cung cấp sẽ báo cáo trực tiếp cho Quản lý dự án “Chương trình Phát triển Cộng đồng lấy Trẻ em làm Trọng tâm tại tỉnh Lào Cai”
* Nhà cung cấp cũng sẽ báo cáo tiến độ công việc hàng ngày/ hàng tuần cho cán bộ đầu mối liên hệ với cán bộ Tổ chức Save the Children International phụ trách hoạt động.

1. **Điều khoản thanh toán**

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em sẽ thanh toán 100% chi phí cho nhà thầu trong vòng 20 ngày sau khi nhận được đầy đủ chứng từ cho việc thanh quyết toán (Yêu cầu thanh toán, sản phẩm hoàn thành và biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc và bảo lãnh bảo hành công trình giá trị 5% do ngân hàng phát hành).

**Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị**

* Căn cứ vào các yêu cầu nêu trong bảng, nhà thầu sẽ chào các vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng theo mẫu.
* Trong quá trình lập Hồ sơ đề xuất, nếu nhà thầu phát hiện thấy có sự sai lệch về chất lượng vật liệu, vật tư, thiết bị giữa hồ sơ thiết kế với Hồ sơ yêu cầu theo hướng làm giảm chất lượng công trình thì nhà thầu cần báo ngay cho Chủ đầu tư biết để hiệu chỉnh hoặc lập thành bảng riêng để làm cơ sở cho bước thương thảo hợp đồng

| **TT** | **Tên vật liệu + tiêu chí**  **(Nhà thầu phải điền các thông số của VL vào mục này)** | **Đơn vị tính** | **Yêu cầu** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Xi măng PCB30**  - Thương hiệu:  - Cơ sở sản xuất  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn QLCL:  - Tiêu chuẩn sản phẩm :  - Đặt tính kỹ thuật cơ bản: | Kg | Xi Măng Porland PC30 sản xuất theo công nghệ lò quay đáp ứng theo TCVN 6260- 2009 |
| 2 | **Đá xay các loại**  - Cơ sở sản xuất  - Tiêu chuẩn sản phẩm :  - Đặt tính kỹ thuật cơ bản: | m3 | Đá xay các loại phải đáp ứng TCVN 1771 -1987 |
| 3 | **Cát**  - Cơ sở sản xuất  - Tiêu chuẩn sản phẩm :  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản: | m3 | Cát các loại phải đáp ứng TCVN 1770- 1986 |
| 4 | **Bộ đèn các loại**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Bộ | + Công suất: 16w-35W  + Điện áp: 150-250V/50Hz  + Hiệu suất phát quang: 97/100 Im/W  + Nhiệt độ màu: 3000K/6500K  + Quang thông: 1550Im/ 1600Im |
| 5 | **Trần Nhựa phẳng PVC NaNo cao cấp**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản | Cây | Kích thước: 400 x 3.600 x 9mm.  Màu Vân gỗ sáng |
| 6 | **Sơn lót nội thất**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản | m2 | Sử dụng sơn đáp ứng tiêu chuẩn: trung hòa độ PH, màng sơn chai cứng. |
| 7 | **Sơn lót ngoại thất**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản | m2 | Sử dụng sơn đáp ứng tiêu chuẩn: trung hòa độ PH, chống thấm. |
| 8 | **Sơn phủ nội thất**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản | m2 | Hàm lượng rắn (theo khối lượng) : 47 ± 2 %  Tỷ trọng (25oC) : 1.30 ± 0.05 g/ml  Độ phủ lý thuyết : 10 ÷ 13 m2/ lít/ lớp (tùy điều kiện bề mặt)  Thời gian khô mặt (25oC) : Sau 1-2 giờ  Tỷ lệ pha loãng: Không quá 10% |
| 9 | **dây dẫn 2 ruột, loại 2x2,5mm2**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  | Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều sợi xoắn  Số ruột: 2 ruột  Mặt cắt danh định của dây: ruột dây đến 10 mm2  Cấp điện áp: 0,6/1KV |
| 10 | **Sàn gỗ công nghiệp**  Nhà thầu cần nêu rõ:  - Thương hiệu:  - Mã hiệu:  - Nước sản xuất:  - Tiêu chuẩn sản phẩm  - Đặc tính kỹ thuật cơ bản |  | Kích thước: chiều dài 1000-1200 cm  Chiều rộng: 10-15 cm  Dày 1,2 cm  Màu Vân gỗ sáng |

**CÁC BIỂU MẪU YÊU CẦU**

Nhà thầu chuẩn bị theo các biểu mẫu sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nội dung** | **Áp dụng Mẫu** | **Ghi chú** |
| 1 | Đơn đề xuất | Mẫu số 1 |  |
| 2 | Tình hình tài chính của nhà thầu |  | Báo cáo tài chính năm 2024 |
| 3 | Các công trình tương tự đã hoàn thành | Mẫu số 2 |  |
| 4 | Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt | Mẫu số 3 |  |
| 5 | Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt | Mẫu số 4 |  |
| 6 | Đề xuất vật liệu cho công trình | Mẫu số 5 |  |
| 7 | Đề xuất máy móc cho công trình | Mẫu số 6 |  |
| 8 | Bảng tiến độ thi công |  | Do nhà thầu tự làm |

**Mẫu 01**

**ĐƠN ĐỀ XUẤT (1)**

Ngày: *[ghi ngày tháng năm ký đơn chào giá]*

Tên gói thầu: Xây dựng cải tạo phòng tâm lý học đường Trường PTDT BT THCS Kim Sơn, Trường PTDT BT THCS Tân Tiến, Trường TH&THCS Vĩnh Yên; Trường THCS Bản Cầm, Trường THCS Bản Phiệt, THCS Trì Quang

Tên dự án: “Chương trình phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm tỉnh Lào Cai”

Kính gửi: Tổ chức Save The Children International tại Việt Nam

Sau khi nghiên cứu thư mời chào giámà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi,\_\_\_\_ *[ghi tên nhà thầu],* cam kết thực hiện gói Xây dựng cải tạo phòng tâm lý học đường Trường PTDT BT THCS Kim Sơn, Trường PTDT BT THCS Tân Tiến, Trường TH&THCS Vĩnh Yên; Trường THCS Bản Cầm, Trường THCS Bản Phiệt, THCS Trì Quang.

Tổng số tiền chào giá là: *[ghi số tiền]* đồng Việt Nam. Số tiền này đã bao gồm chi phí công tư vấn và chi phí đi khảo sát thực địa (không bao gồm tiền xe ô tô đi lại).

Thời gian thực hiện hợp đồng, tính từ ngày đi khảo sát tới ngày gửi bản thiết kế và dự toán lần đầu cho Tổ chức SC là: *[ghi số ngày]* ngày (đã bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ).

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ chào giá này.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực.

Nếu hồ sơ chào giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ Cam kết tuân thủ đầy đủ các chính sách của Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam ban hành.

Hồ sơ chào giá này có hiệu lực trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_*.*

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**

*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

Mẫu số 2

**CÁC HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hợp đồng tương tự** | | | |
| Hợp đồng số \_\_ ngày\_\_ tháng \_\_năm\_\_\_ | Thông tin hợp đồng |  | |
| Ngày trao hợp đồng: | ngày\_\_tháng\_\_năm\_\_ | Ngày hoàn thành: | ngày\_\_tháng\_\_năm\_\_ |
| Tổng giá hợp đồng | VND | | |
| Nếu là thành viên trong liên danh hoặc nhà thầu phụ, nêu rõ khoản tiền thành viên đó tham gia trong tổng giá hợp đồng | Tỷ lệ trên tổng giá hợp đồng | Số tiền: \_\_\_\_\_\_\_VND | |
| Tên Chủ đầu tư  Địa chỉ  E-mail |  | | |
| Mô tả đặc điểm tương tự tại tiêu chí đánh giá | | | |
|  | *Đặc điểm tương tự của hợp đồng mà nhà thầu đã hoàn thành(2)* | | |

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**

*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

Ghi chú:

(1) Bên mời thầu cần ghi quy mô hợp đồng, mức độ phức tạp, các phương pháp, công nghệ hoặc các đặc điểm khác như mô tả trong Chương V - Yêu cầu về xây lắp.

(2) Nhà thầu cần ghi các đặc điểm tương tự của hợp đồng để chứng minh sự đáp ứng về hợp đồng tương tự.

(3) Nhà thầu cung cấp bản sao công chứng cả bộ bao gồm: (i) hợp đồng và (ii) thanh lý các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện hoặc Biên bản bàn giao đưa vào sử dụng để chứng minh sự đáp ứng

**Mẫu số 3**

#### **BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT**

- Đối với từng vị trí công việc quy định tại Mẫu này thì nhà thầu phải kê khai các thông tin chi tiết theo Mẫu số 09.

- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSYC và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Vị trí công việc: *[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]* |
|  | Tên: *[ghi tên nhân sự chủ chốt]* |
| 2 | Vị trí công việc: *[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong gói thầu]* |
|  | Tên: *[ghi tên nhân sự chủ chốt]* |
| 3 | Vị trí công việc |
|  | Tên |
| 4 | Vị trí công việc |
|  | Tên |
| 5 | Vị trí công việc |
|  | Tên |
| …. | Vị trí công việc |
| Tên |

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**

*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*

**Mẫu số 4**

**BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT**

Thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt mà nhà thầu dự kiến huy động cho hợp đồng này phải bao gồm tối thiếu những thông tin về trình độ chuyên môn phù hợp và kinh nghiệm thi công công trình theo mẫu dưới đây của các vị trí sau:

|  |
| --- |
| **TÊN NHÀ THẦU:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên nhân sự :** | |
| **Chức vụ dự kiến:** | |
| **Trình độ chuyên môn** | |
| **Công việc hiện tại** | Tên cơ quan công tác: |
| Địa chỉ cơ quan: |
| Telephone: |
| Fax: |
| Chức vụ: |

*(Tóm tắt kinh nghiệm làm việc trong vòng các năm qua theo thứ tự thời gian bắt đầu từ công việc gần đây nhất)*

*(Những kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật phù hợp với dự án)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Từ | đến | Công ty/ Dự án/ Kinh nghiệm quản lý và kỹ thuật tương tự |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Các nhân sự chủ chốt mà Nhà thầu dự kiến huy động cho hợp đồng này phải gửi kèm theo **bản sao có công chứng** các văn bằng chứng chỉ phù hợp với vị trí trình độ chuyên môn của hợp đồng này

|  |  |
| --- | --- |
| Xác nhận của Nhà thầu *(Đại diện Nhà thầu ký tên và đóng dấu)* | Chữ ký của nhân sự dự kiến |

**Mẫu số 5**

**DANH MỤC CÁC VẬT LIỆU ĐỀ XUẤT CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

| **TT** | **Tên vật liệu** | **Thương hiệu;** **nước sản xuất** | **Mã hiệu vật liệu**  **(Nếu có)** | **Ghi chú**  **(Đặc tính kỹ thuật cơ bản của vật liệu ….)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Xi măng PCB30** |  |  |  |
| 2 | **Đá xay các loại** |  |  |  |
| 3 | **Cát** |  |  |  |
| 4 | **Bộ đèn các loại** |  |  |  |
| 5 | **Trần Nhựa phẳng PVC NaNo cao cấp** |  |  |  |
| 6 | **Sơn lót nội thất** |  |  |  |
| 7 | **Sơn lót ngoại thất** |  |  |  |
| 8 | **Sơn phủ nội thất** |  |  |  |
| 9 | **dây dẫn 2 ruột, loại 2x2,5mm2** |  |  |  |
| 10 | **Sàn gỗ công nghiệp** |  |  |  |

**Mẫu số 6**

**BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ**

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc có thể đi thuê nhưng nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động để đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Trường hợp đi thuê thì phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của bên cho thuê. Nhà thầu phải kê khai theo mẫu dưới đây đối với mỗi loại thiết bị:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Loại thiết bị** | **Số lượng** | **Tình trạng sử dụng** | |
|  |  |  | **Còn sử dụng tốt có thể huy động ngay** | **Không còn sử dụng được** |
| 1 | Máy trộn vữa |  |  |  |
| 2 | Máy khoan bê tông |  |  |  |
| 3 | Máy cắt gạch đá 1,7kW |  |  |  |
| 4 | Máy hàn |  |  |  |
| 5 | Máy đầm bê tông |  |  |  |

**Đại diện hợp pháp của nhà thầu**

*[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]*